## 公示表
2023年风险源企事业单位随机抽查情况公示表
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
1 | 东莞市茶山横江华骏污水处理有限公司 | 风险源企事业单位 | 茶山镇 | 2023-04-20 | 厂区工程建设基坑存大量积水，围栏破损无安全标识，存在人员闯入溺水安全隐患。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
2 | 东莞市利添达涂料化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 茶山镇 | 2023-04-21 | 1.存在安全隐患的UV光解设施仍然在使用；2.事故应急池围栏稀疏，存在人员闯入坠落、溺水安全隐患。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
3 | 东莞乔力电镀科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-03-08 | 现场检查时，该单位应急池防渗层被腐蚀破坏，需重新修整并进行有限空间作业。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
4 | 东莞市同辉五金制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-09-18 | 现场检查时，该单位存在以下问题：1.废气废水处理设施未张贴安全生产管理规定及安全警示标识；2.危废仓表示不全，台账不规范。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
5 | 亿丰（东莞）制帘有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-09-18 | 现场检查时，该单位存在以下问题：1.废气处理设施未张贴安全警示标识、安全管理规定；2.RCO设施未粘贴特殊情况应急规定，未落实管理人员分工和责任制度。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
6 | 东莞冠亨电子有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-09-18 | 现场检查时，该单位存在以下问题：危废仓标识标签不全 | 发现一般环境问题 | 责令整改
7 | 东莞市晖骏五金有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-09-19 | 现场检查时，该单位存在以下问题：1、未贴污染防治设施运行管理规定2、废水处理设施防坠网破损 3、废气处理设施安全标识不足 4、电线裸露，建议加装套管。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
8 | 广东弘擎电子材料科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-09-19 | 现场检查时，该单位存在以下问题：1，2号废气处理设施旁堆放大量淋膜边角料 2、2号废气处理设施有破损 3、部分危废标识不全 4、危废仓组织架构、管理制度不清晰 5、未提供危废台账 6、食堂门口管道破损，污水经地面溢流至雨水管道。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
9 | 东莞恒诚灯饰有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-09-19 | 现场检查时，该单位存在以下问题：废水处理设施部分地方栏杆和防坠网缺失。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
10 | 东莞市尚源长兴五金制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-09-20 | 现场检查时，该单位存在以下问题：1、未贴污染防治设施运行管理规定 2、电线裸露 3、危废仓未设置收集水池 4、台账未放入危废仓 涉水工序9月19日恢复生产，废水处理设施内废水作零星废水转移处理。要求注意有限空间作业安全。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
11 | 东莞乔力电镀科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-09-20 | 现场检查时，该单位存在以下问题：1、警示标识不足 2、一级反应池未加防坠网 3、生化池围栏破损 4、未贴废气处理设施运行规定 5、废气排放口无遮雨罩 6、废气取样口未密闭 7、电线裸露 部分污泥未及时入仓。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
12 | 东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-10-07 | 现场检查时，该单位存在以下问题：1.污泥储存量大，存在安全隐患。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
13 | 东莞市荣津实业投资有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-10-08 | 现场检查时，该单位存在以下问题：1.格栅系统污水池盖板缺失存在掉落隐患 2.调理剂桶未盖上盖子，存在跌落隐患 3.污水池旁电箱未粘贴警告标识 4.固废仓库未粘贴标识。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
14 | 东莞市珠江啤酒有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-10-09 | 现场检查时，该单位存在以下问题：一般固体废物仓未落实防风雨措施。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
15 | 广东弘擎电子材料科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 常平镇 | 2023-10-10 | 现场检查时，该单位存在以下问题：部分危废未及时存放于危险仓。现场责令该单位限期整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
16 | 东莞冠永电子制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 大岭山镇 | 45084 | 应急池未上锁，应急池未设有标识牌 | 发现一般环境问题 | 责令整改
17 | 东莞市匠博精密机械有限公司 | 风险源企事业单位 | 大岭山镇 | 45071 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
18 | 东莞市云盛实业有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-11-28 | 废气处理设施固定铁架螺丝锈蚀松动 | 发现一般环境问题 | 责令整改
19 | 东莞市太平洋橡塑制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-10-27 | 1.零星废水桶支架锈蚀严重 | 发现一般环境问题 | 责令整改
20 | 东莞立茂化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-10-27 | 1.做好废水设施楼梯维护管理 2.加固废水池围栏 3.废水池一体机腐蚀严重，要求维护 | 发现一般环境问题 | 责令整改
21 | 东莞伸丰新材料有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-10-19 | 1.废气处理设施无有限空间标识 2.废气处理设施无有限空间台账 | 发现一般环境问题 | 责令整改
22 | 东莞市信意铝制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-10-19 | 1.危废仓(污泥)围堤破损 2.危废仓(污泥)堆放不符“五距’要求 | 发现一般环境问题 | 责令整改
23 | 东莞市道滘粤海环保有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-10-19 | 1.粗栅格控制电箱封堵胶老化、松动 2.进水泵房防护板(地面)严重内层腐蚀，无安全警示、隔离 3.次氯酸钠进料管阀门滴漏 | 发现一般环境问题 | 责令整改
24 | 东莞市永兴石油化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-09-15 | 应急池标志标识需更换 | 发现一般环境问题 | 责令整改
25 | 东莞坤巨灯饰照明有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-08-25 | 废气处理设施维修平台栏杆高度不够 2.危废仓未设置围堰 | 发现一般环境问题 | 责令整改
26 | 东莞市星晖金属制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-07-25 | 废水池需要配备足量的救生圈 2.废水池需要更换防坠网 | 发现一般环境问题 | 责令整改
27 | 东莞市爱粤金属粉末有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-04-28 | 有限空间未做好安全措施 | 发现一般环境问题 | 责令整改
28 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-04-28 | 原料堆放过高，要求降低原料堆放高度 | 发现一般环境问题 | 责令整改
29 | 东莞市金来发硅胶制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2023-04-20 | 应急设施缺少维护 | 发现一般环境问题 | 责令整改
30 | 东莞市道滘博尔日涂料助剂厂 | 风险源企事业单位 | 道滘镇 | 2022-09-21 | 事故应急池需增设围栏 | 发现一般环境问题 | 责令整改
31 | 东莞美维电路有限公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-04-25 | 污水处理池护栏有破损，需做好维护。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
32 | 罗门哈斯电子材料（东莞）有限公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-07-12 | 应急设施标识不够完善 | 发现一般环境问题 | 责令整改
33 | 东莞彩森化工制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-08-14 | 盛装危险废物的容器上未张贴易燃标签 | 发现一般环境问题 | 责令整改
34 | 东莞市石鼓污水处理有限公司东城温塘分公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-08-16 | 1.液碱罐的地面防腐漆开裂；2.提升泵房洗眼器水压不足；3.鼓风机房灭火器配置不足，未见应急灯。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
35 | 东莞市国裕电子科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-08-28 | 1、雨水外排口闸门后没有封闭；2、废液暂存罐区防泄漏措施不够完善。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
36 | 东莞市神采五金装饰材料有限公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-09-06 | 1.管道有两处断开，用胶带粘贴；2.未见安全警示标志。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
37 | 东莞市明荣粘胶制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-09-22 | 应急池未做好标识 | 发现一般环境问题 | 责令整改
38 | 广东熙霖生态环境科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-10-08 | 没设置安全生产操作规程 | 发现一般环境问题 | 责令整改
39 | 生益电子股份有限公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-10-09 | 1、没隐患排查日常排查计划；2、 没建立隐患记录报告制度。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
40 | 广东熙霖生态环境科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 东城街道 | 2023-12-05 | 1.废气处理设施周边存放杂物；2.没有废气处理设施定期维护保养记录；3.废物存储仓库内骨架无保护措施；4.没有主要负责人重大隐患排查记录；5.没有主要负责人组织企业员工安全警示教育活动记录。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
41 | 东莞市圆福五金有限公司 | 风险源企事业单位 | 东坑镇 | 2023-06-21 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，应急池井盖有松动 | 发现一般环境问题 | 责令整改
42 | 东莞华新五金家具有限公司 | 风险源企事业单位 | 东坑镇 | 2023-12-26 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，应急阀门有明显生锈迹象，阀门有卡转现象 | 发现一般环境问题 | 责令整改
43 | 广东迅扬科技股份有限公司 | 风险源企事业单位 | 东坑镇 | 2023-12-28 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，应急阀门无法关闭 | 发现一般环境问题 | 责令整改
44 | 东莞市建升压铸科技有限公司角社分公司 | 风险源企事业单位 | 东坑镇 | 2023-12-28 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，应急阀门缺乏保养，导致生锈无法转动 | 发现一般环境问题 | 责令整改
45 | 东莞永腾电子制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/06/15 | 现场检查时，该单位应急池防跌落网未完全覆盖。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
46 | 东莞市海盈精密五金有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/07/07 | 现场检查时，该单位未张贴新危废管理制度。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
47 | 东莞市新亿丰五金制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/07/14 | 现场检查时，该单位警示标志不全，应急物资不全（缺少救生圈）。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
48 | 东莞市合美金属制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/07/18 | 现场检查时，该单位污水处理池未设置防跌网。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
49 | 东莞市新亿丰五金制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/07/21 | 现场检查时，该单位该单位未使用新的危废标识。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
50 | 东莞祥兴电路版有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/07/25 | 现场检查时，该单位污水处理站无安全警示标志、应急救援物资不完善、有限空间未覆盖防坠网 | 发现一般环境问题 | 责令整改
51 | 东莞市凤岗雁田方中水务有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/08/03 | 现场检查时，该单位未使用新的危废标识 | 发现一般环境问题 | 责令整改
52 | 东莞信浓马达有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/08/09 | 现场检查时，该单位有限空间未覆盖防坠网，有限空间旁未设有救生圈 | 发现一般环境问题 | 责令整改
53 | 东莞南方中集物流装备制造有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/08/14 | 现场检查时，该单位污水处理池未设置防跌网。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
54 | 东莞维纳化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/10/11 | 现场检查时，该单位危废仓内未设立隔间隔断；未粘贴危废贮存分区标志 | 发现一般环境问题 | 责令整改
55 | 东莞市凤岗雁田方中水务有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/10/12 | 现场检查时，该单位未粘贴危险废物贮存分区标志 | 发现一般环境问题 | 责令整改
56 | 东莞衡联电子有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/10/25 | 现场检查时，该单位部分危废未张贴小标识 | 发现一般环境问题 | 责令整改
57 | 东莞永腾电子制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/10/26 | 现场检查时，该单位危废标识不规范 | 发现一般环境问题 | 责令整改
58 | 东莞市海盈精密五金有限公司 | 风险源企事业单位 | 凤岗镇 | 2023/11/08 | 现场检查时，该单位危废仓缺少危废区域划分标识 | 发现一般环境问题 | 责令整改
59 | 广东捷丰实业投资有限公司 | 风险源企事业单位 | 高埗镇 | 2023.10.8 | 1.脱硝区氨水罐未设置围堰 2.废水处理设施防护栏杆未设置踢脚板 | 发现一般环境问题 | 责令整改
60 | 东莞锂威能源科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 高埗镇 | 2023.10.13 | 设备电源外层保护壳锈蚀，有淋雨风险 | 发现一般环境问题 | 责令整改
61 | 广东匠心能源有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-04-06 | 预案未进行备案，或每三年未按规定进行回顾性评估。 未制定本单位的隐患分级规定。 未制定隐患排查治理年度计划。 未建立重大隐患督办制度。 未建立隐患排查治理档案。 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 未按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
62 | 东莞市上山化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-04-13 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
63 | 东莞市东江化学试剂有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-04-13 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
64 | 东莞市昇溢五金制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-04-18 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
65 | 广东大众农业科技股份有限公司东莞洪梅尧均分公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-04-18 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
66 | 东莞市荣顺化工仓储有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-04-21 | 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
67 | 广东理文造纸有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-05-12 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
68 | 广东理文卫生用纸有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-05-12 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
69 | 东莞市麦克新材料科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-05-12 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
70 | 广东福利龙复合肥有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-05-17 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 存在其他应急管理隐患 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口未设置监视及关闭闸（阀），或未设专人负责在紧急情况下关闭总排口。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
71 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-05-18 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
72 | 东莞市华腾塑钢家具有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-05-30 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
73 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-06-01 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
74 | 东莞市业荣威通贸易有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-06-02 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
75 | 台玻华南玻璃有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-06-05 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
76 | 东莞世丽纺织有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-06-06 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 雨水、清净下水、排洪沟的厂区总排口未设置监视及关闭闸（阀），或未设专人负责在紧急情况下关闭总排口。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
77 | 东莞市东浩鞋材化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-06-07 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
78 | 东莞龙之艺工艺制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-06-13 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
79 | 东莞市顺联化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-06-21 | 预案未进行备案，或每三年未按规定进行回顾性评估。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
80 | 东莞市顺源净水科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-06-21 | 预案未进行备案，或每三年未按规定进行回顾性评估。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
81 | 东莞市猎人化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-06-26 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
82 | 东莞市台旭建筑材料有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-07-11 | 未建立隐患排查治理责任制。 未制定本单位的隐患分级规定。 未制定隐患排查治理年度计划。 未建立隐患记录报告制度，未制定隐患排查表。 重大隐患未制定治理方案。 未建立重大隐患督办制度。 未建立隐患排查治理档案。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
83 | 东莞世丽纺织有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-07-11 | 存在其他应急管理隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
84 | 东莞市罗孚化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-07-20 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
85 | 东莞市华腾塑钢家具有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-07-25 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
86 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-08-07 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
87 | 东莞市中纺化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-08-23 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
88 | 东莞市荣顺化工仓储有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-08-23 | 存在其他应急管理隐患 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
89 | 东莞世丽纺织有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-09-26 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
90 | 台玻华南玻璃有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-09-27 | 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
91 | 东莞市猎人化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-10-10 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
92 | 东莞世丽纺织有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-10-11 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
93 | 东莞市上山化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 洪梅镇 | 2023-11-15 | 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
94 | 东莞市合丰环保投资有限公司 | 风险源企事业单位 | 虎门镇 | 2023-04-07 | 线盒开关老化，存在安全隐患。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
95 | 东莞市合丰环保投资有限公司 | 风险源企事业单位 | 虎门镇 | 2023-11-13 | 1.生化区栏杆破损，存在坠落安全隐患风险。 2.物化平台走道板腐蚀，易造成人员摔倒安全隐患风险。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
96 | 东莞市虎门绿源水务有限公司 | 风险源企事业单位 | 虎门镇 | 2023-12-13 | 1.细格栅门手柄破损，存在安全隐患。2.劳保用品随意摆放。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
97 | 东莞裕擎鞋材有限公司 | 风险源企事业单位 | 黄江镇 | 2023-07-28 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
98 | 东莞裕擎鞋材有限公司 | 风险源企事业单位 | 黄江镇 | 2023-07-28 | 污（废）水的排水总出口未设置监视及关闭闸（阀），或未设专人负责关闭总排口 | 发现一般环境问题 | 责令整改
99 | 东莞东萌化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-04-26 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位突发环境事件应急预案备案表已过期。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
100 | 东莞长联新材料科技股份有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-04-27 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位雨水阀门存在老化生锈现象。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
101 | 东莞美耐斯傢俱制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-04-27 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位应急池设有两个事故废水阀门，其中一个已损坏。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
102 | 东莞市泛亚化工产品有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-05-18 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位突发环境事件应急预案备案表已过期。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
103 | 东莞市骏辉五金灯饰有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-05-22 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位未配备充足的应急物资。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
104 | 东莞市寮步家豪针织制衣厂 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-06-26 | 据该单位自查反馈，该单位应急池阀门存在生锈老化情况。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
105 | 东莞市寮步兴华织造厂 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-06-26 | 该该单位自查反馈情况给我分局，该应急池阀门及雨水阀门存在老化现象。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
106 | 东莞市石鼓污水处理有限公司寮步分公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-07-12 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位突发环境事件应急预案备案表已过期。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
107 | 东莞汇港纺织实业有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-07-25 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位应急池内存在积水。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
108 | 东莞市酬勤包装制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-09-04 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位未编制环保设施安全风险评估报告 | 发现一般环境问题 | 责令整改
109 | 东莞市德润家居用品有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-09-06 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位未编制环保设施安全风险评估报告。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
110 | 东莞市成耀实业有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-09-25 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位应急阀门标识不清晰。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
111 | 东莞市钜升金属科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-10-08 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位未编制环保设施安全风险评估报告。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
112 | 东莞市绿峰环境科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-10-09 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，现场无设置视频监控设备，未建立涉及危险作业审批许可制度，未制定安全生产费用提取和使用管理制度、提取计划和使用台账，危险废物经营单位内未设置监控设备。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
113 | 东莞力彩涂料有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-10-13 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，未安装超温声光报警装置，未安装压力指示和泄压装置，未安装事故自动报警装置，废气处理工艺为UV光解+活性炭吸附。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
114 | 富乔（东莞）玻纤有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-12-12 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位应急阀门缺乏标识牌。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
115 | 东莞市弘杞五金制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-12-15 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位应急阀门处堆放有杂物。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
116 | 东莞市创杰新材料有限公司 | 风险源企事业单位 | 寮步镇 | 2023-12-18 | 现场检查时，该单位正在生产，配套的污染防治设施正在运转，该单位应急池内存在积水。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
117 | 东莞市恒建环保科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 麻涌镇 | 2023-01-12 | 1、罐区98%H2SO4回流管无物料、流向标识。2、配酸罐C法兰无喷溅罩。（配酸罐）。3、A酸化罐法兰鼓泡损坏未修复。4、3楼酸化区洗眼器损坏。5、3楼酸化区有积水。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
118 | 东莞市长绿固体废物资源环保处理有限公司 | 风险源企事业单位 | 麻涌镇 | 2023-01-04 | 1.碱水池顶部未进行有效隔离；2.熔炼炉斜梯扶手设置不符合要求；3.废电路板车间除尘系统无控爆措施；4.无风险分级管控清单；5.5.无有限空间作业票 | 发现一般环境问题 | 责令整改
119 | 东莞市银辉环保科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 麻涌镇 | 2023-01-04 | 1.含钯车间电箱旁边有杂物摆放；2.含钯车间电箱没有漏电保护；3.废水车间楼梯没有扶手；4.感光菲林车间菲林机未有保护罩；5.蒸气发生器应该定时检查安全阀，要补充对应的标识 | 发现一般环境问题 | 责令整改
120 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（东莞市市区有机资源再生利用工程） | 风险源企事业单位 | 南城街道 | 2023-09-27 | 来料储蓄池作业时无覆盖，操作人员有坠落风险。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
121 | 可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司 | 风险源企事业单位 | 南城街道 | 2023-05-05 | 零散废水储存罐旁放置有一桶废水，要求处理。废水处理设施存在滴漏情况 | 发现一般环境问题 | 责令整改
122 | 东莞添迪电子五金实业有限公司 | 风险源企事业单位 | 南城街道 | 2023-03-03 | 部分铝灰渣露天存放，贮存不规范，有一定安全隐患。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
123 | 广东大坤然环保科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 企石镇 | 2023-07-20 | 存在其他应急管理隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
124 | 东莞市若美电子科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 企石镇 | 2023-06-19 | 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
125 | 东莞市祥益织造有限公司 | 风险源企事业单位 | 企石镇 | 2023-06-02 | 存在其他应急管理隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
126 | 东莞德芳油墨科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 企石镇 | 2023-01-17 | 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
127 | 东莞市斯坦得电子材料有限公司 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-07-28 | 未开展应急知识和技能培训。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
128 | 东莞市延达五金制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-07-25 | 未按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
129 | 四维解决方案（东莞）精密材料有限公司 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-07-24 | 存在其他应急管理隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
130 | 东莞市富霖加桥加油站有限公司 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-07-14 | 未按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
131 | 东莞市桥头医院 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-07-13 | 未健全培训档案，如实记录培训时间、内容。人员等情况。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
132 | 东莞市桥头医院 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-07-13 | 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
133 | 东莞莱富家具有限公司 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-07-11 | 应急池在非事故状态下需占用时，不符合相关要求，或未设置紧急排空的技术措施。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
134 | 东莞市众翔五金有限公司 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-06-29 | 存在其他风险防控措施隐患 | 发现一般环境问题 | 责令整改
135 | 东莞艺华弧形钢化玻璃有限公司 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-06-27 | 未健全培训档案，如实记录培训时间、内容。人员等情况。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
136 | 东莞艺华弧形钢化玻璃有限公司 | 风险源企事业单位 | 桥头镇 | 2023-06-27 | 未按规定配备足以应对预设事件情景的环境应急装备和物资。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
137 | 东莞联兴码头有限公司 | 风险源企事业单位 | 沙田镇 | 2023-11-24 | 应急缓冲池内有少量雨水 | 发现一般环境问题 | 责令整改
138 | 东莞侨福五金饰品有限公司 | 风险源企事业单位 | 沙田镇 | 2023-11-28 | 应急缓冲池内有少量雨水 | 发现一般环境问题 | 责令整改
139 | 绵阳建诚恒瑞集团有限公司东莞分公司 | 风险源企事业单位 | 石排镇 | 2023-08-23 | 零散废水桶数采仪坏了，已拆走维修 | 发现一般环境问题 | 责令整改
140 | 东莞欣毅金属制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 石排镇 | 2023-04-10 | 未与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
141 | 照彰实业（东莞）有限公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-12-19 | 现场检查时，发现应急池内有积水，雨水阀门锈蚀无法转动 | 发现一般环境问题 | 责令整改
142 | 东莞高亿电子五金配件有限公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-12-19 | 现场检查时，发现应急池内有积水，雨水阀门上有停放电动车 | 发现一般环境问题 | 责令整改
143 | 东莞市塘厦鼎豪五金制品厂 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-12-18 | 现场检查时，发现雨水阀门无法转动 | 发现一般环境问题 | 责令整改
144 | 东莞以利沙科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-12-18 | 现场检查时，发现应急池内有积水，雨水阀门无法转动 | 发现一般环境问题 | 责令整改
145 | 东莞市蹈德实业有限公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-12-18 | 现场检查时，发现应急池内有积水 | 发现一般环境问题 | 责令整改
146 | 东莞前盛电子有限公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-12-17 | 现场检查时，发现应急池内有积水，雨水阀门无法转动 | 发现一般环境问题 | 责令整改
147 | 深圳市许继派尼美特电缆桥架有限公司东莞分公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-12-15 | 现场检查时，发现应急池有积水 | 发现一般环境问题 | 责令整改
148 | 东莞市博一家具有限公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-12-15 | 现场检查时，发现应急池内有积水 | 发现一般环境问题 | 责令整改
149 | 东莞市高盟机械有限公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-07-17 | 现场检查时，发现应急池围闭，无法进入，且没有相应的标识。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
150 | 东莞智富五金制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-07-17 | 未按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
151 | 东莞万年富电子有限公司 | 风险源企事业单位 | 塘厦镇 | 2023-04-03 | 未规范设置采样平台。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
152 | 东莞市冠聪塑胶制品有限公司 | 风险源企事业单位 | 万江街道 | 2023-09-18 | 现场检查时该单位废气污染防治设施废气取样排放口设置不规范，要求该单位整改。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
153 | 广东维都利新能源有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.2.13 | 现场检查时，该单位应急预案备案登记表有效期即将到期 ；一般固废仓存在危废与固废混放的情况；固废台账管理不规范；危废仓设置管理不规范，危废未分类，未按要求贴标识标志；工业固废露天堆放；缺少危废管理制度；应急池有水，生活垃圾与危废仓距离太近 | 发现一般环境问题 | 责令整改
154 | 东莞市望牛墩乙炔有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.2.13 | 现场检查时，该单位应急池缺少护栏；有限空间缺少有限空间标识；厂区到应急池缺少应急通道，应急池有水 | 发现一般环境问题 | 责令整改
155 | 广东维都利新能源有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.6.9 | 现场检查时，该单位污水井监控设备损坏 | 发现一般环境问题 | 责令整改
156 | 东莞全达机电设备有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.6.14 | 现场检查时，该单位在线 监控数据缺失 | 发现一般环境问题 | 责令整改
157 | 东莞市晶彩纺织制衣洗水有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.6.16 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排空 | 发现一般环境问题 | 责令整改
158 | 东莞市永鑫达电子有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.6.16 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排空 | 发现一般环境问题 | 责令整改
159 | 东莞市宏成新材料有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.7.14 | 现场检查时，该单位应急池有积水 | 发现一般环境问题 | 责令整改
160 | 广东维都利新能源有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.7.31 | 现场检查时，该单位雨水 阀老旧需要更换 | 发现一般环境问题 | 责令整改
161 | 广东侨盛新材料科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.10.17 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干、雨水阀门老旧、缓冲池未安装抽水泵发电机、标识牌模糊 | 发现一般环境问题 | 责令整改
162 | 广东源耀生物科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.10.24 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
163 | 东莞市望牛墩乙炔有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.10.24 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
164 | 东莞市久源隆电路板有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.10.24 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
165 | 东莞永联弹力织物有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.10.24 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
166 | 东莞市东长新能源股份有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.10.24 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
167 | 东莞市建文洗涤用品有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.10.25 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
168 | 东莞裕通电子有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.10.27 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
169 | 东莞智源彩印有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.11.7 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
170 | 东莞市泰和沥青混合料有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.11.8 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
171 | 东莞市华清净水技术有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.11.9 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干；应急池标识牌模糊 | 发现一般环境问题 | 责令整改
172 | 东莞市顶盛环保科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.11.10 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
173 | 东莞福创新材料有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.11.14 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
174 | 东莞市望牛墩乙炔有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.12.15 | 现场检查时，该单位应急池有积水未排干 | 发现一般环境问题 | 责令整改
175 | 东莞兴强线路板有限公司 | 风险源企事业单位 | 望牛墩镇 | 2023.12.21 | 现场检查时，该单位应急池未设置标识牌 | 发现一般环境问题 | 责令整改
176 | 东莞市谢岗供联汇能废机油回收利用有限公司 | 风险源企事业单位 | 谢岗镇 | 2023-02-02 | 发现应急池沟渠有杂物，现场要求清理。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
177 | 广东粤龙环境科技有限公司 | 风险源企事业单位 | 谢岗镇 | 2023-02-03 | 发现检查记录表未按规定设置在车间 | 发现一般环境问题 | 责令整改
178 | 协峰(东莞)电子有限公司 | 风险源企事业单位 | 长安镇 | 2023-11-03 | 现场检查时，该单位正在生产，应急池未按照原企业应急预案进行改动。应急池设置不合理，重开专家评审会。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
179 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞中堂中安加油站 | 风险源企事业单位 | 中堂镇 | 2023-11-09 | 现场检查时，该单位未设置应急池。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
180 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞市中堂潢涌新光加油站 | 风险源企事业单位 | 中堂镇 | 2023-11-09 | 现场检查时，该单位未设置应急池。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
181 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞中堂东江加油站 | 风险源企事业单位 | 中堂镇 | 2023-11-09 | 现场检查时，该单位未设置应急池。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
182 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞中堂东达加油站 | 风险源企事业单位 | 中堂镇 | 2023-11-09 | 现场检查时，该单位未设置应急池。 | 发现一般环境问题 | 责令整改
183 | 广东尉宸环保能源开发有限公司 | 风险源企事业单位 | 中堂镇 | 2023-10-25 | 现场检查时，发现车间墙体有裂纹 | 发现一般环境问题 | 责令整改
184 | 东莞市资源环保装备智造有限公司 | 风险源企事业单位 | 中堂镇 | 2023-10-25 | 现场检查时，发现侧边小门无围档 | 发现一般环境问题 | 责令整改
185 | 东莞市恩科化工有限公司 | 风险源企事业单位 | 中堂镇 | 2023-07-03 | 现场检查时，发现厂区雨水沟渠有杂物，影响事故废水收集。另外生产车间有缺口 | 发现一般环境问题 | 责令整改