（企业名称）有限公司/厂

自行监测方案

年  月  日

目录

一、企业的基本情况	3

二、监测点位及示意图	4

三、监测指标	4

四、执行排放标准及其限值	4

五、监测频次	5

六、采样和样品保存方法	5

七、监测分析方法和仪器	5

八、质量保证及质量控制要求	6

九、监测数据记录、整理、存档要求等	6

十、自行监测信息公开	7

# 企业的基本情况

| 企业名称： |  | 统一社会信用代码： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址： |  | 邮政编码： |  |
| 行业类别： |  | 许可证管理类别： | 简化管理： 重点管理： |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |
| 电子邮箱： |  | 环境影响评价审批意见文号（备案编号）： |  |
| 主要生产设备： |  |  |  |
| 废水处理及排放情况： |  |  |  |
| 废气处理及排放情况： |  |  |  |

# 二、监测点位及示意图

图1：厂区平面布置图及监测点位分布图

# 三、监测点位、监测项目和频次

我司自行监测采取       监测方式。具体监测点位、监测项目及频次见下表。

- 大气污染物自行监测要求

表1：废气污染物自行监测方案一览表

| 类型 | 排污节点名称 | 监测项目 | 频次 | 监测方式 | 执行标准 | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） |  |  |  |  |  |  |
| 废气（无组织） |  |  |  |  |  |  |

- 水污染物自行监测要求

表2：废水污染物自行监测方案一览表

| 类型 | 排污节点名称 | 监测项目 | 频次 | 监测方式 | 执行标准 | 执行限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |

# 四、采样和样品保存方法

- 废气采样按照    标准进行采样，废水采样按照    标准进行采样。

- 所有水样按照标准现场添加固定剂保存，运输过程冷藏、避光。

# 五、监测分析方法和仪器

表3：废水、废气污染物分析方法及使用仪器一览表

| 类别 | 分析项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备名称和型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  |  |  |
| 废气（有组织） |  |  |  |
| 废气（无组织） |  |  |  |

# 六、质量保证及质量控制要求

为了保证监测结果的准确性和代表性，监测时要依据（    标准，如HJ/T 397-2007《固定污染源废气监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法（第四版）》，HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》与大气污染物排放标准相配套的标准分析方法、HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》与其所规定的标准分析方法、《水和废气监测分析方法》（第四版）中的监测方法、GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》）中有关规定等进行，在监测工作中的现场采样、样品分析和数据处理中，制定了严格的质量保证措施并认真执行，从而保证监测质量。

- 监测期间工况：监测期间全场生产负荷及被测设备工况要稳定，环保设施运行要正常。

- 监测人员应熟练掌握专业知识，并经培训合格后持证上岗。

- 所用监测仪器全部经省计量测试所检定合格，且在有效期内，并在监测前对所有仪器进行流量校正与传感器标定，确保监测数据的准确。

- 监测项目采样、分析所用方法均采用国家标准方法或国家统一的方法。

- 废气监测时，严格按照技术规范要求，设备要在正常工况下进行测试，除尘效率测定做到同时同步，采样完毕，对含湿量、温度等参数应进行复测，以确保采样前后流量相同。

- 水样采集现场加采10%平行密码样，实验室分析应保证10-15%的加标样，质控数据总量不低于20%，质控数据合格率达到95%以上。

- 实验室化验严格按有关技术规范要求进行(包括试剂配置、标准曲线绘制等)。

- 声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后一期的示值误差不大于0.5db(A)。

- 依据噪声节哀内测规范中的规定，厂界噪声监测时测点选在厂界外1米，高1.2米以上的噪声敏感处和声源处，测点应高于围墙，测量应在无风无雪，风力小于5.0m/s时进行。

- 无组织排放监测分析过程中要做到：采样高度1.5米，遇到下雨、下雪时停止采样。

- 样品采集、保存、运输，严格按照技术规范要求进行，当天样品及时分析或处理。

- 监测数据应经过“三校”“三审”后方可报出。

# 七、监测数据记录、整理、存档要求等

监测期间手工监测的记录按照（    标准）执行。应同步记录监测期间的生产工况。纸质储存应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于五年。电子化储存应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于五年。

# 八、自行监测信息公开

- 公布方式

①公司将按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息；

②公司通过内部局域网、电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

- 公布内容

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

②自行监测方案；

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

④污染源监测年度报告。

- 公布时限

①基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

②手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

③自动监测数据应实时公布监测结果，其中废气自动监测设备为每1小时均值；

④次年一月底前公布上一年度自行监测年度报告。